## 2008
Баланс электрической энергии в сети ВН, СН и НН ОАО "Аэропорт "Пулково" на 2008 г.
№ | Показатели | 2008 г. (млн.кВтч)
1. | Отпуск эл.энергии в сеть ВН, всего | 64.428
от других поставщиков
от других организаций (сальдо-переток)
1.1. | Потери электроэнергии в сети ВН
то же в % к отпуску в сеть ВН
то же в % к общему отпуску в сеть
1.2. | Отпуск из сети ВН | 64.4276
1.2.1. | Потребителям сети ВН
в т.ч.
потребителям, рассчитывающимся по прямым договорам
1.2.2. | Сальдо-переток в другие организации
1.2.3. | В сеть СН2 | 64.4276
2 | Отпуск эл.энергии в сеть СН2 | 64.4276
в т.ч. из сети ВН
от электростанций ЭСО
| от других поставщиков | 64.4276
от других организаций (сальдо-переток)
2.1. | Потери электроэнергии в сети СН2 | 2.0746
| то же в % к отпуску в сеть СН2 | 3.22
| то же в % к общему отпуску в сеть | 3.22
2.2. | Отпуск из сети СН2 | 62.3534
2.2.1. | Потребителям сети СН2 | 27.391
| в т.ч. собственным потребителям ЭСО | 18.1
2.2.2. | Сальдо-переток в другие организации | 9.291
2.2.3. | В сеть НН | 34.9624
3. | Отпуск эл. энергии в сеть НН, всего | 34.962
| в т.ч. из сети СН2 | 34.962
от других поставщиков
от других организаций (сальдо-переток)
3.1. | Потери электроэнергии в сети НН | 0.574
| то же в % к отпуску в сеть НН | 1.6418
| то же в % к общему отпуску в сеть | 0.89
3.2. | Отпуск из сети НН | 34.388
3.2.1. | Потребителям сети НН | 34.388
| в т.ч. собственным потребителям ЭСО (население городка) | 7.388
| потребителям, расчитывающимся по прямым договорам | 27
Первый заместитель генерального директора |  | Зленко Н.Н.
исп.: сл. ЭСТОП Федосов Д.В.
тел.: 704-34-76

## 2009-2010
Баланс электрической энергии в сети ВН, СН и НН ОАО "Аэропорт "Пулково" на 2009 - 2010 г.г.
№ | Показатели | 2009-2010 г.г. (млн.кВтч)
1. | Отпуск эл.энергии в сеть ВН, всего | 67.005
от других поставщиков
от других организаций (сальдо-переток)
1.1. | Потери электроэнергии в сети ВН
то же в % к отпуску в сеть ВН
то же в % к общему отпуску в сеть
1.2. | Отпуск из сети ВН | 67.0049
1.2.1. | Потребителям сети ВН
в т.ч.
потребителям, рассчитывающимся по прямым договорам
1.2.2. | Сальдо-переток в другие организации
1.2.3. | В сеть СН2 | 67.0049
2 | Отпуск эл.энергии в сеть СН2 | 67.0049
в т.ч. из сети ВН
от электростанций ЭСО
| от других поставщиков | 67.0049
от других организаций (сальдо-переток)
2.1. | Потери электроэнергии в сети СН2 | 2.1576
| то же в % к отпуску в сеть СН2 | 3.22
| то же в % к общему отпуску в сеть | 3.22
2.2. | Отпуск из сети СН2 | 64.8474
2.2.1. | Потребителям сети СН2 | 28.487
| в т.ч. собственным потребителям ЭСО | 18.824
2.2.2. | Сальдо-переток в другие организации | 9.663
2.2.3. | В сеть НН | 36.3604
3. | Отпуск эл. энергии в сеть НН, всего | 36.3603
| в т.ч. из сети СН2 | 36.3603
от других поставщиков
от других организаций (сальдо-переток)
3.1. | Потери электроэнергии в сети НН | 0.59634
| то же в % к отпуску в сеть НН | 1.6401
| то же в % к общему отпуску в сеть | 0.89
3.2. | Отпуск из сети НН | 35.764
3.2.1. | Потребителям сети НН | 35.764
| в т.ч. собственным потребителям ЭСО (население городка) | 7.684
| потребителям, расчитывающимся по прямым договорам | 28.08
Первый заместитель генерального директора |  | Зленко Н.Н.
исп.: сл. ЭСТОП Федосов Д.В.
тел.: 704-34-76

## Лист1
Баланс электрической энергии ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы " на 2012 год (факт)
тыс. кВт.ч
№ п/п | Показатели | 2012 год
|  | Всего | ВН | СН I | СН II | НН
1 | 2 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67
1 | Поступление электроэнергии в сеть, ВСЕГО | 26221.6974 | 26221.6974 |  | 26221.6974 | 13175.5449
| в т.ч. сальдированный переток электроэнергии потребителям ООО "ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ" | 4829.221
| из смежной сети, всего |  |  |  |  | 13175.5449
в том числе из сети
| ВН |  |  |  | 26221.6974
СН I
| СН II |  |  |  |  | 13175.5449
1.1 | от ООО "ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ" | 26221.6974 | 26221.6974
2 | Потери электроэнергии в сети, всего | 1077.7118 |  |  | 844.3387 | 233.3731
| то же в % к отпуску в сеть | 4.11 |  |  | 3.22 | 1.7713
| потери, отнесенные на сальдированный переток электроэнергии потребителям ООО "ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ" | 198.5834 |  |  | 104.908 | 93.6754
3 | Полезный отпуск электроэнергии из сети, всего | 25143.9856 |  |  | 12201.8138 | 12942.1718
3.1 | расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды | 20513.348 |  |  | 9755.5658 | 10757.7822
3.2 | полезный отпуск электроэнергии потребителям ООО "ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ" | 4630.6376 |  |  | 2446.248 | 2184.3896
Электрическая мощность по диапазонам напряжения ЭСО ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" на 2012 г. (факт)
МВт
п.п. | Показатели | 2012 год
|  | всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | Поступление мощности в сеть всего | 5.728 | 5.728 |  | 5.728 | 1.472
| в т.ч. сальдированный переток электрической мощности потребителям ООО "Энергия Холдинг" | 1.128 |  |  | 0.791 | 0.337
1.1 | из смежной сети |  |  |  | 5.728 | 1.472
1.2 | от электростанций ПЭ
от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)
| от других организаций | 5.728 | 5.728
2 | Потери в сети | 0.143 |  |  | 0.112 | 0.031
| то же в % | 2.4965 |  |  | 3.22 | 0.89
| в т.ч. потери, отнесенные на сальдированный переток электрической мощности потребителям ООО "Энергия Холдинг" | 0.028 |  |  | 0.022 | 0.006
3 | Полезный отпуск мощности потребителям в т.ч. | 5.585 |  |  | 4.144 | 1.441
3.1 | собственным потребителям | 4.485 |  |  | 3.375 | 1.11
3.2 | заявленная мощность потребителей ООО "Энергия Холдинг" | 1.1 |  |  | 0.769 | 0.331
сл. ЭСТОП, 324-34-89